闽南师范大学监控高清网络摄像机需求

填表日期：  2019年6月20日

| 使用单位 | 保卫处 | 项目联系人 | 白汤安 | 联系电话 | 15606043693 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 仪器名称 | 技术指标 | 是否进口 | 数量 | 预算单价 | 预算金额 |
| 包1：采取综合评价方法或最低评标价法(2选1),小计: |
| 1 | 200万网络摄像机 | • 1/2.7" Progressive Scan CMOS • 1920 × 1080 @25 fps • 彩色: 0.01 Lux @(F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR • H.265, H.264 • ROI 编码技术 • 萤石云平台接入 • 红外灯补光, 最远可达50 m • 数字宽动态 • 3D 数字降噪 • IP67 | 否 | 12 |  |  |
| 2 | 32路网络硬盘录像机 | 支持80M/160M/256M网络接入带宽 最大支持6MP摄像机接入 支持H.265高效视频编码码流，支持H.265、H.264、MPEG4 IP设备混合接入； 支持HDMI与VGA同源输出，支持HDMI接口4K超高清显示输出，支持VGA接口高清1080p显示输出； 支持最大8/16/16路同步回放和多路同步倒放； 支持4SATA，每个硬盘支持最大6T，开启超长模式，使用超5类网线最长传输250米，超六类网线可达300米 | 否 | 1 |  |  |
| 3 | 存储硬盘 | 6T监控专用盘 | 否 | 2 |  |  |
| 4 | 千兆交换机 | 24口全千兆交换机 | 否 | 2 |  |  |
| 5 | 千兆交换机 | 8口全千兆交换机 | 否 | 2 |  |  |
| 6 | 集中电源 | 12V20A | 否 | 2 |  |  |
| 7 | 网络线 | 超五类无氧铜 | 否 | 960 |  |  |
| 8 | 电源线 | 2*0.5纯铜电源线 | 否 | 960 |  |  |
| 9 | 防水箱 | 40*50 | 否 | 2 |  |  |
| 10 | 摄像机支架 | 铝支架 | 否 | 12 |  |  |
| 合计(小写)： | 人民币(大写)： |
| 其他要求 | 售后一年。 |
| 为保证政府采购公平、公正，请如实填写受托为整体采购项目或者其中分项目前期工作提供设计、编制规范、进行管理等服务的供应商名单（此类供应商不得再参加该整体采购项目或相关分项目的采购活动。没有此类供应商请填“无”） |
| 申报单位 意 见 | 申购填表时间： 年 月 日(详见申购单右上角) |
|  | (申购项目、单价、数量等必须严格按申购单上审批内容填写，请部门负责人核实并确认。) 单位公章： 负责人签字： 年 月 日 |